附件2

**锅炉隐患自查自纠统计表**

填报单位：（公章） 填报时间：

联系人： 联系电话：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一、制度落实与应急管理** | 1.是否制定和落实锅炉安全管理制度及操作规程 | 是□ 否□ |
| 2.是否有应急预案并定期演练 | 是□ 否□ |
| **二、作业人员** | 1.现场司炉人员是否持证 | 是□，证件编号： ；否□ |
| 2.是否配备持证锅炉水处理（G3）人员 | 是□ 否□ 不涉及□  |
| 3.本年度司炉人员教育培训次数 |  次 |
| **锅炉1** | 产品名称： ；产品编号： ；设备状态：在用□ 停用□ 拆除，需办理注销或报废□规格型号： ；制造（生产）日期： ；额定蒸发量： t/h或额定热功率： MW。（1t/h=0.7MW） |
| **三、使用登记与检验** | 1.是否有锅炉使用登记证 | 是□，使用登记证编号： 否□ |
| 2.是否在检验有效期内 | 是□ 否□ |
| **四、安全附件与仪表** | 1.安全阀是否工作正常；是否在校验有效期内 | 是□ 否□是□ 否□ |
| 2.压力表是否在检定有效期内 | 是□ 否□ |
| **五、安全保护装置** | 1.承压蒸汽锅炉有无高低水位报警装置 | 有□ 无□ 不涉及□ |
| 2.承压蒸汽锅炉有无低水位联锁保护装置 | 有□ 无□ 不涉及□ |
| 3.承压热水锅炉有无超温报警装置和联锁保护装置 | 有□ 无□ 不涉及□ |
| 4.有机热载体炉有无系统报警装置 | 有□ 无□ 不涉及□ |
| 5.有机热载体炉有无加热装置联锁保护 | 有□ 无□ 不涉及□ |
| 6.有机热载体炉有无系统联锁保护装置 | 有□ 无□ 不涉及□ |
| 7.有机热载体炉有无液相系统流量控制阀 | 有□ 无□ 不涉及□ |
| **锅炉2** | 产品名称： ；产品编号： ；设备状态：在用□ 停用□ 拆除，需办理注销或报废□规格型号： ；制造（生产）日期： ；额定蒸发量： t/h或额定热功率： MW。（1t/h=0.7MW） |
| **三、使用登记与检验** | 1.是否有锅炉使用登记证 | 是□，使用登记证编号： 否□ |
| 2.是否在检验有效期内 | 是□ 否□ |
| **四、安全附件与仪表** | 1.安全阀是否工作正常；是否在校验有效期内 | 是□ 否□是□ 否□ |
| 2.压力表是否在检定有效期内 | 是□ 否□ |
| **五、安全保护装置** | 1.承压蒸汽锅炉有无高低水位报警装置 | 有□ 无□ 不涉及□ |
| 2.承压蒸汽锅炉有无低水位联锁保护装置 | 有□ 无□ 不涉及□ |
| 3.承压热水锅炉有无超温报警装置和联锁保护装置 | 有□ 无□ 不涉及□ |
| 4.有机热载体炉有无系统报警装置 | 有□ 无□ 不涉及□ |
| 5.有机热载体炉有无加热装置联锁保护 | 有□ 无□ 不涉及□ |
| 6.有机热载体炉有无系统联锁保护装置 | 有□ 无□ 不涉及□ |
| 7.有机热载体炉有无液相系统流量控制阀 | 有□ 无□ 不涉及□ |
| **锅炉3** | 如有2台以上设备，续页填写 |  |
| **自查发现隐患描述****（可另附页）** | **整改时限及整改方案描述****（可另附页）** |
| 1.2.3. |  |

**注：逐台锅炉填写，12月30日前上报属地市场监管分局。**