附件1：

“九小场所”消防安全“五会”“六必”

“五会”：

1.会检查用火、用电、用气、用油及安全疏散等方面的火灾隐患。

2.会组织消防宣传教育培训。

3.会报火警（向119报警，讲清失火地点、现场情况、是否有人被困）。

4.会组织、引导人员疏散，结合场所实际制定灭火疏散应急预案，定期组织开展消防演练。

5.会使用室内消火栓、灭火器、灭火毯等消防设施、器材，扑救初起火灾。

“六必”：

1.必须知道本场所用火、用电、用气、用油的火灾危险性。

2.必须在营业期间保证安全出口和疏散通道畅通，场所内应设置应急照明和疏散指示标志，配置救生绳等逃生设施、器材。场所内吊顶和隔墙材料应采用不燃材料，窗帘和地毯应采用难燃材料。相邻场所之间和楼梯间应采取可靠防火分隔措施，隔墙应采用实体墙进行分隔，楼梯段及围护结构不得使用可燃材料或轻钢龙骨石膏板。

3.必须每月对消防设施、器材进行维护保养，有条件的场所应设置消防卷盘以及简易喷淋、点型感烟火灾探测器等简易消防设施；所有场所按每30平方米不少于1组的标准配置灭火器。

4.必须每日在营业前、营业中、营业后等时段进行防火巡查，及时消除火灾隐患。

5.必须对新员工进行岗前消防培训，加强日常消防宣传教育。

6.必须严格火源、电源、气源管理，在营业结束后采取关闭或其他管控措施。燃气使用场所应符合燃气安装、使用规定，安装燃气泄漏安全保护装置，厨房操作间与其他部位进行防火分隔，餐饮场所存放液化石油气瓶总重量超过100千克时设置专用气瓶间。大功率电器线路单独穿管敷设。

附件2：

“九小场所”消防安全“七禁”“八清”

“七禁”：

1.严禁违规设置人员住宿。

2.严禁违规安装电器产品、燃气用具及其线路、管路，违章用火、用电、用气、用油，电线使用接线板多次串联。

3.严禁在室内违规停放电动自行车或为电动自行车充电，电动自行车“飞线”充电或将蓄电池带入室内充电。

4.严禁在营业期间进行动火、焊割等有火灾危险性的作业。

5.严禁使用易燃或可燃材料夹芯板装修、隔断。

6.严禁占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，在外墙门窗设置铁栅栏、广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物。

7.严禁损坏、挪用、圈占或者擅自拆除、停用消防设施、器材。场所内部装修不得破坏原有防火分隔、分区，不得影响原有消防设施的使用功能。

“八清”：

1.清理违规住宿人员。

2.清理未按要求敷设、私拉乱接的电气线路。

3.清理违规停放、充电的电动自行车、蓄电池。

4.清理违规存放、使用的易燃易爆物品。

5.定期清洗抽油烟机管道。

6.清理违规使用的泡沫夹芯板。

7.清理安全疏散通道堆放的杂物，确保通道畅通。

8.清理外窗上设置的影响疏散逃生的障碍物（防盗窗、广告牌等）。

附件3：

新街镇“九小场所”安全检查表

被检查单位：                地  址：                场所类型：

|  |  |
| --- | --- |
| 检查内容 | 备注 |
| 1.是否有灭火器 | □是 | □否 | 备注：30平方米配两只4kg干粉灭火器，灭火器是否过期。 |
|  2.是否有应急照明灯  | □是 | □否 | 备注：特指人密场所、三合一、易燃场所，其它场所可不配备 |
| 3.是否有安全出口标识 | □是 | □否 | 备注：特指人密场所、三合一、易燃场所，其它场所可不配备 |
| 4.是否有烟感报警器 | □是 | □否 | 备注：特指人密场所、三合一、易燃场所，其它场所可不配备 |
| 5.是否有防火分隔与防火门 | □是 | □否 | 备注：特指人密场所、三合一、易燃场所，其它场所可不配备 |
| 6.是否有影响人员逃生的栅栏、广告牌 | □是 | □否 | 备注： |
| 7.电器线路是否穿管保护 | □是 | □否 | 备注： |
| 8.是否使用花线 | □是 | □否 | 备注： |
| 9.空气开关是否安装在配电柜里面 | □是 | □否 | 备注： |
| 10.是否储存易燃易爆物品 | □是 | □否 | 备注： |
| 11.是否有燃气报警器 | □是 | □否 | 备注：特指小餐饮、三合一场所 |
| 12.燃气罐数量是否符合标准 | □是 | □否 | 备注：特指小餐饮、三合一场所 |
| 13.燃气管是否有三通 | □是 | □否 | 备注：特指小餐饮、三合一场所 |
| 14.吊顶和隔墙是否用塑料板，夹心板 | □是 | □否 | 备注： |

通过检查发现，贵单位以上第 项存在问题，请立刻按照要求对本次检查发现的全部隐患于年月日前整改到位。

检查人员（签名）：

被检查场所负责人（签名）：                联系电话：

年     月     日

附件4：

新街镇“九小场所”滚动排查清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村名称 | 单位名称 | 社会信用代码 | 所属类别 | 单位地址 | 单位责任人姓名 | 单位责任人手机号 | 所属网格 | 消防监管责任人姓名（网格员） | 消防监管责任人电话 | 建筑总层数 | 位于建筑第几层 | 单位场所建筑面积（㎡） | 有违规住人单位数(有违规住人填1，无违规住人填0) | 已整改违规住人单位数（已整改到位填1，未整改到位填0） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |